Školní jídelna a kuchyně se sklady

- ODPADY – (z velké části v litinovém potrubí, které praská a dochází k ucpávání)

- PŘÍPRAVNA ZELENINY (obklady a dlažba – staré, nebylo součástí nové kuchyně, ale bylo přislíbeno starým vedením)

- PERSONÁLNÍ WC 2x (suterén + za kuchyní) – obklady, dlažba

- SPRCHA V ŠATNĚ PERSONÁLU (obklady, dlažba)

- MÍSTNOST S MRAŽÁKY (dlažba)

- Výměna vstupních dveří do školní jídelny (fa GERBRICH – cenová nabídka – cca 40 000,-Kč)

Školní družina + GKS

- Vytvoření skladovacího prostoru u dolních oddělení ŠD (sádrokartonová příčka + dveře)

- POPROJEKTOVÁ KONTROLA (profukují vypínače u venkovních žaluzií, škvíry mezi okny, při deští přes okna zatéká

- Nástěnka na chodbě u ŠD a GKS

- Úložné skříně v chodbě ke galerii (pomůcky do GKS)

- Podium v GKS

- Samostatný okruh na topení v ŠD

- Dataprojektor z obce do GKS (předávací protokol)

Budova ZŠ (venkovní část)

- Odstranění nánosů špíny a řasy na fasádě budovy + oprava děr ve fasádě

- Výměna potrubí na hlavním přívodu vody k vodoměru cca 3 m (nová výměna vodoměru již nebude možná)

- Odstranění expanzních nádob na střeše (40 let staré, známky koroze, hrozí vytopení)

- Nová tlaková expanzní nádoba u kotle

- Oprava sochy před školou – havarijní stav

- Oprava dlažby před školou

- Revitalizace zeleně kolem školy (prostříhat, případně nahradit staré stromy novými)

- Na parkovišti za školou čáry pro vymezení parkování

- Kolárna (zastřešené stání pro odložená kola, stávající nedostačuje)

- Garáž – využití pro novou kolárnu nebo uvolnění pro kolárnu zaměstnanců, vystěhování věcí

Venkovní areál, hřiště

- Venkovní učebna – projekt?

- Zastřešení části u hřiště – chybí stín při TV a pro odpolední ŠD

- Žáci školy vypracovali projekt na terénní úpravy pro kola – pošleme

- Branky na fotbal, pingpongový stůl

- Nátěr laviček

- Hřiště vpravo: pískoviště, nebezpečné šrouby trčí na houpačce, oprava herních prvků

Budova ZŠ (vnitřní část)

- Oprava kanalizace – dochází k ucpání starých potrubí 2 – 3x za rok – oprava 4 000,- K

- Vytápění na škole – stávající kotle již nebude možné opakovaně opravovat, již nejsou náhradní díly. K tomuto systému je napojená nová přístavba!

- Vytvořit samostatný okruh pro radiátory v nové přístavbě (GKS a ŠD)

- Server – KLIMATIZACE

- Potřeba nových kmenových tříd – narůstá počet žáků

- Potřeba nových odborných učeben – PŘ, ZE, HV, Jazyková uč, čítárna, knihovna …

- Rekonstrukce části u MŠ a tělocvičny – dveře …

Tělocvična – celková rekonstrukce

- Zastaralé nářadí, nelze plně využívat (stáří žíněnek od roku 1975)

- Podlaha po zatečení je zvlněná, opravovaná

- Malá nářaďovna, možnost využít prostor pod okny bez radiátorů

MŠ – školní

- Špatné odsávání v kuchyňce

- WC a koupena pro děti nevyhovují hygienickým normám – ucpaný odpad

- Údržba venkovních prvků ve školní zahradě, nátěr, oprava, vyčištění a dosypání pískoviště a kamínků do herního prvku, celková poprojektová kontrola

- Nové skladovací prostory (sklad) pro herní prvky na zahradu – havarijní stav

MŠ – dolní (zahrada)

- Vlhký sklep – plíseň (aktuálně je suchý)

- Elektrická brána a branka od cesty

- Celková rekonstrukce školní zahrady

- Plot

- Vytápění

- Rozvody vody, elektřiny …

- Střecha